Мониторинг температуры и влажности воздуха в течение учебного года, освещенности на рабочих места

1. Цели мониторинга:

Обеспечение безопасных и комфортных условий для обучения и труда.

Профилактика заболеваний, связанных с переохлаждением, перегревом или зрительным утомлением.

Соблюдение обязательных гигиенических нормативов.

2. Периодичность и сроки проведения:

Плановый мониторинг: Дважды в год (в переходные периоды) – октябрь (после начала отопительного сезона) и апрель (в нестабильный весенний период).

Целевой (внеплановый) мониторинг: По жалобам педагогов, учащихся или родителей, а также при резких изменениях погодных условий.

Ежедневный оперативный контроль: Дежурным администратором и классными руководителями (визуальная оценка, показания бытовых термометров/гигрометров).

3. Методика и инструменты проведения:

-Мониторинг температуры воздуха:

Инструменты: Поверенные термометры и гигрометры (психрометры), размещенные в каждом учебном кабинете на внутренней стене, вдали от отопительных приборов и солнца, на высоте 1,0-1,5 м от пола. Возможно использование электронных метеостанций с выведением данных на монитор.

Нормативы (СанПиН):

Температура: Учебные кабинеты – +18...+24°C; Спортзал – +17...+20°C; Раздевалки при спортзале – +20...+23°C; Рекреации – +16...+22°C.

Процедура:

Замеры производятся в конце учебного дня в нескольких точках кабинета.

При выходе параметров за норму ответственный делает отметку для принятия мер (регулировка вентиляционных клапанов, обращение в обслуживающую организацию по отоплению).

Информирование: О результатах общего мониторинга может быть кратко сообщено на педагогическом совете и размещено на внутреннем информационном портале.