Материально техническое оснащение медицинского кабинета

Кабинет медицинского пункта ГБОУ школы№ 253 Приморского района Санкт-Петербурга  оснащен в соответствии со стандартом оснащения (Приказ МЗ ФР от 14.04.2025 № 213 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».

Оснащение медицинского кабинета.

| N п/п | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | Весы напольные, механические |  |  |
| 2. | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский | 1 |
| 3. | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | Тонометр с набором возрастных манжет | 2 |
|  | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 4. | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 2 |
| 5. | Динамометр/измеритель силы щипка ручной, механический | Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп) | 2 |
| 6. | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи | Термометр медицинский, термометр медицинский бесконтактный | 4 |
| 7. | Глюкометр ИВД, для домашнего использования | Глюкометр с тест-полосками, ланцетами/скарификаторами | 1 |
| 8. | Проектор для проверки остроты зрения | Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой | 1 |
| 9. | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Комплект воздуховодов ротоглоточных одноразового использования | 2 |
| 10. | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) | 1 |
| 11. | Лоток общего назначения, многоразового использования | Лоток медицинский | 4 |
| 12. | Ширма прикроватная | Ширма | 2 |
| 13. | Пакет для тепловой/холодовой терапии, многоразового использования | Пакет гипотермический | 4 |
| 14. | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | 2 |
| 15. | Носилки портативные | Носилки мягкие бескаркасные | 2 |
| 16. | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования | Гибкая шина для иммобилизации верхних и нижних конечностей | 2 |
|  | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |  |  |
| 17. | Матрас вакуумный для позиционирования пациента | Вакуумный матрас | 1 |
| 18. | Повязка косыночная | Косынка | 2 |
| 19. | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | Воротник Шанца | по 1 в 2-х размерах |
| 20. | Тележка медицинская универсальная | Столик манипуляционный | 1 |
| 21. | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования | Пинцет | 4 |
| 22. | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме ножниц | Корнцанг | 2 |
| 23. | Ножницы для перевязочного материала многоразового использования | Ножницы | 4 |
| 24. | Холодильник/морозильная камера фармацевтический, с питанием от сети | Холодильник фармацевтический с морозильной камерой до - 20C | 1 |
| 25. | Термометр для холодильного оборудования | Термометр для фармацевтического холодильника | 2 на холодильник |
| 26. | Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов | Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов | 1 |
| 27. | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 2 |